5項イ消防訓練「自主」チェックシート

| 対象物名 | 担当者 | 電話番号 |
| --- | --- | --- |

★訓練を実施する前に、管轄消防署までご連絡ください。

訓練を実施した後に、この自主チェックシートを管轄消防署まで提出してください（ファックス可）

・中消防署　TEL0576-25-4888　 FAX0576-25-6135　・北分署　TEL0576-52-3519　 FAX0576-53-1036

・小坂出張所　TEL0576-62-3536　 FAX0576-62-2467　・南分署　TEL0576-34-0119　 FAX0576-32-2137

| 火 点 |  |  | 実施者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 想定時間 |  | ☐ 昼 間 ☐ 夜 間 |  |  | 実施年月日 | 年 月 日 |
| 火点構造 | ☐ 耐火・準耐火造（竪穴区画 ☐有 ☐無） ☐ 木造 ☐ 地階（☐避難階） |  |  |  |  |  |

※非該当項目には　□　を記入

| No | チェック項目 | 判 定 |  | 不適理由 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自火報受信機の確認要領 （受信機有りの場合） ※2 | ☐適 | ☐不適 | ☐表示された箇所の呼称なし ☐その他（ ） |  |
| 2 | 現場確認要領 | ☐適 | ☐不適 | ☐マスターキー等を忘れる ☐その他（ ） |  |
| 3 | 火災室の確認要領 | ☐適 | ☐不適 | ☐火点の確認なし ☐低い姿勢で確認 ☐開けた扉の閉め忘れ ☐火災確認後「火事だ～」の声掛け無し（2回以上） ☐通報者へ現場状況の連絡なし ☐自火報電話による連絡後、ジャックを抜き忘れる ☐その他（ ） |  |
| 4 | 非常放送設備要領 （非常放送有りの場合） | ☐適 | ☐不適 | ☐確認放送をしない ☐火災放送をしない ☐その他（ ） |  |
| 5 | 初期消火要領 （消火器15秒、屋内消火栓30秒で模擬放射。初期消火失敗を想定） | ☐適 | ☐不適 | ☐初期消火なし ☐操作要領不適（☐消火器 ☐屋内消火栓） ☐開けた扉の閉め忘れ ☐その他（ ） |  |
| 6 | 119通報要領 | ☐適 | ☐不適 | ☐通報なし ☐その他（ ） |  |
| 7 | 避難誘導要領 ※木造は全階、耐火・準耐火造は火災階及び直上階（竪穴区画無は火災階以上）の宿泊者を誘導 | ☐適 | ☐不適 | ☐居室等の誘導なし（扉を叩く等して知らせる） ☐避難路（階段室等）での誘導なし （「こちらから逃げてください」を2回以上） ☐未確認の部屋有 ☐その他（ ） |  |
| 8 | 迅速な行動 （火点確認～避難誘導完了） | ☐適 | ☐不適 | ☐5分以上かかる ※屋内消火栓使用の際は、＋1分 ☐その他（ ） |  |
| 9 | 各消防用設備の復旧要領 | ☐適 | ☐不適 | ☐自火報 ☐非常放送 ☐火通 ☐その他（ ） |  |
| 10 | 現場確認時、消火器等の携行 | ☐適 | ☐不適 | ☐消火器の不携行 ☐懐中電灯の不携行 |  |
| 11 | 誘導した部屋の共有 | ☐適 | ☐不適 | マグネット等で掲示し皆に共有。1人で誘導する場合は必要なし |  |
| 12 | 最終避難場所の周知 | ☐適 | ☐不適 | お客様へ最終避難場所を連絡しない |  |
| 13 | 消防隊への報告 | ☐適 | ☐不適 | 出火場所・逃げ遅れ・誘導完了範囲 ※マスターキーがあれば提出 |  |
| 【備考】 |  |  |  |  |

※1　地下で火災の場合は、地階全て及び地上１階を誘導（ただし、火点が避難階である場合は地上扱いとし誘導）

※2　非常ベルを鳴らさなくても構いませんが、その場合は鳴っているものとして行動してください。