様式 ５３

 貯蔵施設の技術上の基準に関する説明書

|  |  |
| --- | --- |
| 貯蔵施設の所在地 |  |
| 貯蔵能力 |  Ｋｇ |
|  面積（容器の場合） |  ㎡ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 条 項 | 対応事項 |
| 警戒標 | 規則14条１号 | □ 貯蔵施設の明示 ※ 図面添付□ ＬＰガス貯蔵施設　 □ 燃 □ 火気厳禁 |
| 保安距離 | ２号 |  |  法　　定 |  実　　際 | 緩和の必要性 |
| 第１種 |  ｍ |  ｍ |  有 無 |
| 第２種 |  ｍ |  ｍ |
| 障壁(保安距離緩和の場合) | ３号 |  □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　構　造 □ その他（ ） ※ 図面添付 |
| 屋根 | ４号 | 材料（ ） 　 ※ 図面添付 |
| 滞留防止措置 | ５号 | □　換気口 必要面積( )㎡ 　 　　　 実際面積( )㎡ ( )％□　強制換気 通風能力（1㎡当たり　　　m3/min）　　　　　　 放出口　（地盤面上から　　　　 m）　　　　　　　　　　　　　　　　※ 図面添付 |
| 消火設備 | ６号 | 消火器 （Ａ－ Ｂ－ ） 本 |

（記載要領）

 １．該当しない欄は抹消すること。

 ２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

 ３．該当する□には∨を付し、（ ）には数値又は説明を記入すること。