様式 ６３

 充てん設備の技術上の基準に関する説明書

 （液化石油ガス保安規則第２条第９号の移動式製造設備の場合）

|  |  |
| --- | --- |
| 充てん設備の使用の本拠の名称 |  |
| 充てん設備の使用の本拠の所在地 |  |
| 貯蔵能力 | Ｋｇ | 貯蔵施設の記号及び番号 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 目 | 条 項 | 対応事項 |
| 製造施設の位置 | 9条1項１号 | □ 引火性又は発火性の物をたい積した場所の付 近にないこと。 |
| 警戒標 | ２号 | □ 警戒標 |
| 耐圧試験 | 6条1項17号 | □ 耐圧試験に合格するものであること。 |
| 気密試験 | 18号 | □ 気密試験に合格するものであること。 |
| 肉厚 | 19号 | □ 必要な肉厚を有すること。 |
| 消火設備 | 9条1項４号 | 消火器 （Ａ－ Ｂ－ ） 本 |
| 容器置場 | 警戒標等 | 6条1項35号ｲ | □ 容器置場の明示 □ 警戒標 |
| 二 階 建 以 下 | ﾛ | □ １階建て　□　２階建て  |
| 保安距離 | ﾊ |  |  法　　定 |  実　　際 | 緩和の必要性 |
| 第１種 |  ｍ |  ｍ |  有 無 |
| 第２種 |  ｍ |  ｍ |
| 障壁 | ﾆ |  □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　構　造 □ その他（ ） ※ 図面添付 |
| 滞留防止措置 | ﾍ | 方法（ ） |
| 2階建置場の基準 | ﾄ | ２階建てに限る。※製造細目告示11条の5の項目を追加すること｡ |
| 消火設備 | ﾁ | 消火器 （Ａ－ Ｂ－ ） 本 |

（記載要領）

 １．該当しない欄は抹消すること。

 ２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

 ３．該当する□には∨を付し、（ ）には数値又は説明を記入すること。